## Бытовые сплит-системы
Прайс-лист от 11.09.18 | ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР НАРУЖ. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. | ЦЕНА РИЦ, РУБ. | ЦЕНА ОПТ, РУБ.
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО
м |  | iGreen PRO ERP DC Inverter / A++ European Energy Efficiency edition Класс энергоэффективности А++ ● Управление кондиционером с телефона Smart Wi-Fi technology ● Супернизкий уровень шума - 21 дБ (А) ● Полноразмерный Plasma-filter ● Air Flow Surround control - управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Режим работы I FEEL ● ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВЕСЬ ПРИБОР
|  | BSAGI-09HN1_17Y | 2,6 (1,6~3,3) | 2,8 (1,6~3,0) | 500 | 876×270×205 | 715×482×240 | 8,5/28 | 37000 | 37000 | 29600
|  | BSAGI-12HN1_17Y | 3,5 (1,6~4,0) | 3,9 (1,6~4,1) | 600 | 876×270×205 | 715×482×240 | 8,5/29 | 39000 | 39000 | 31200
|  | BSAGI-18HN1_17Y | 5,0 (2,5~5,8) | 5,3 (2,3~6,3) | 900 | 982×315×231 | 830×629×285 | 12/38 | 58000 | 58000 | 46400
|  | BSAGI-24HN1_17Y | 6,5 (2,3~7,3) | 6,8 (2,3~8,0) | 1100 | 1154×315×231 | 885×795×366 | 13/56 | 70500 | 70500 | 56400
Platinum Evolution ERP DC Inverter / 2018 A++ European Energy Efficiency edition Класс энергоэффектиности А++ ● Управление кондиционером с телефона Smart Wi-Fi technology ● Супернизкий уровень шума - 19 дБ (А) ● Тепловой насос - эффективный обогрев при температуре наружного воздуха - 25 C ● 5 лет гарантии на компрессор ● Управление потоком воздуха с пульта ДУ в 4-х разных направлениях.
|  | BSUI-09HN1 new | 2,6(1,1~2,9) | 2,6(0,7~3,0) | 570 | 792х292х201 | 720×540×260 | 7,5/26 | 37000 | 37000 | 29600
|  | BSUI-12HN1 new | 3,5(1,1~4,0) | 3,5(1,1~4,0) | 570 | 792х292х201 | 720×540×260 | 8/2,6 | 39000 | 39000 | 31200
|  | BSUI-18HN1 new | 5,3(1,3~6,1) | 5,3(1,4~6,1) | 900 | 940х316х224 | 800×545×315 | 12/35 | 58000 | 58000 | 46400
|  | BSUI-24HN1 new | 7,0(2,0~7,6) | 7,3(2,5~8,0) | 1250 | 1132х330х232 | 890×320×670 | 14/45 | 70500 | 70500 | 56400
Platinum ERP DC Inverter Black&White Edition / 2017 A+ European Energy Efficiency edition Класс энергоэффектиности А+ ● Высококачественный светопрозрачный пластик стойкий к ультрафиолету ● Конструкция корпуса Temp Drop resistance - отсутствие эффекта потрескивания ● Супернизкий уровень шума – 21 дБ (А) ● Air Flow Surround control - управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Ионизатор воздуха ● Комплексный Combo-фильтр (Катехиновый/ HEPA/ Витамин С/ Ароматический) ● Режим работы I FEEL ● Гарантия 3 года на кондиционер + 5 лет на компрессор
|  | BSPI-10HN1/BL/EU | 2,9 (1,4~3,0) | 2,9 (1,4~3,0) | 550 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/22 | 34000 | 34000 | 27200
|  | BSPI-13HN1/BL/EU | 3,5 (1,5~3,7) | 3,8 (1,5~4,1) | 580 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/23 | 38000 | 38000 | 30400
|  | BSPI-10HN1/WT/EU | 2,9 (1,4~3,0) | 2,9 (1,4~3,0) | 550 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/22 | 33000 | 33000 | 26400
|  | BSPI-13HN1/WT/EU | 3,5 (1,5~3,7) | 3,8 (1,5~4,1) | 580 | 745×270×214 | 660x482x240 | 8/23 | 36700 | 36700 | 29360
|  | BSPI-18HN1/WT/EU | 5,0 (2,5~5,8) | 5,3 (2,3~6,3) | 900 | 960×315×230 | 830x634x287 | 12/38 | 58000 | 58000 | 46400
|  | BSPI-24HN1/WT/EU | 6,5 (2,3~7,3) | 7,2 (2,3~8,0) | 1100 | 1130×315×230 | 885x795x366 | 13/56 | 70500 | 70500 | 56400
м |  | Lagoon DC Inverter Энергоэффективность класса А ● Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха -15°C ● Функция ионизации воздуха ION AIR ● Низкий уровень шума 24 дБ(А) ● Модель мощностью 7 000 ВТU для помещений площадью до 20 кв. метров ● Датчик утечки фреона ● Память положения жалюзи
|  | BSDI-07HN1 new | 2,2(0,9~2,4) | 2,3(0,9~2,5) | 420 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/20 | 25500 | 25500 | 19635
|  | BSDI-09HN1 new | 2,6(1,1~3,2) | 2,6(0,9~3,7) | 420 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/20 | 28000 | 28000 | 21560
|  | BSDI-12HN1 new | 3,2(1,1~3,8) | 3,5(0,9~3,9) | 500 | 715x285х194 | 780x360х270 | 7,7/22,,7 | 31000 | 31000 | 23870
|  | BSDI-18HN1 new | 5,3(2,1~5,9) | 5,3(1,3~5,9) | 840 | 957x302х213 | 1035x380х295 | 10,4/29,9 | 53000 | 53000 | 40810
|  | BSDI-24HN1 new | 6,4(2,7~7,9) | 6,4(1,5~7,0) | 1020 | 1040x327х220 | 1120x310х405 | 13,0/50,0 | 67500 | 67500 | 51975
| ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ON - OFF | iGreen Pro Инновационный дизайн ● Класс энергоэффективности А ● Скрытый дисплей ● Воздушный фильтр высокой плотности ● Система защиты от коррозии GOLDEN FIN ● Супернизкий уровень шума - 23 дБ (А) ● Режим работы I FEEL ● Air Flow Surround control - управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Возможность изменения стороны отвода дренажа ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
|  | BSAG-07HN1_17Y | 2.1 | 2.2 | 460 | 806×270×205 | 660x482×240 | 8,0/21,5 | 19500 | 19500 | 15015
|  | BSAG-09HN1_17Y | 2.5 | 2.6 | 600 | 806×270×205 | 660x482×240 | 8,0/23,0 | 21000 | 21000 | 16170
|  | BSAG-12HN1_17Y | 3.2 | 3.2 | 500 | 806×270×205 | 715×482×240 | 8,0/26,0 | 27000 | 27000 | 20790
|  | BSAG-18HN1_17Y | 5 | 5.2 | 1050 | 982×231×315 | 760x545×255 | 12,0/36,0 | 44700 | 44700 | 34419
|  | BSAG-24HN1_17Y | 6.8 | 7.1 | 1050 | 982×231×315 | 830x629×285 | 12,5/45,0 | 53700 | 53700 | 41349
Lagoon Энергоэффективность класса А ● Низкий уровень шума 24 dB(A) ● Управление потоком воздуха в 2-х направлениях ● Компрессор Toshiba - Японская технология ● Скрытый цифровой дисплей ● Датчик утечки фреона ● Память положения жалюзи
|  | BSD-07HN1 new | 2.1981 | 2.3447 | 445 | 715х285х194 | 700х550х275 | 7,1/25,3 | 17900 | 17900 | 14320
|  | BSD-09HN1 new | 2.6377 | 2.7843 | 452 | 715х285х194 | 700х550х275 | 7,5/26,4 | 19300 | 19300 | 15440
|  | BSD-12HN1 new | 3.517 | 3.8101 | 593 | 805х285х194 | 770х555х300 | 8,1/30,8 | 25200 | 25200 | 20160
|  | BSD-18HN1 new | 5.2755 | 5.5686 | 819 | 957х302х213 | 770х555х300 | 10,5/36,6 | 41700 | 41700 | 33360
|  | BSD-24HN1 new | 7.034 | 7.3271 | 997 | 1040х327х220 | 845х702х363 | 13,2/48,8 | 49200 | 49200 | 39360
BRAVO 36 000 BTU * ДОСТУПНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОД
|  | BSQ-36H N1 | 9.4 | 9.6 | 1680 | 1350x266x367 | 885x795x366 | 19,5/64,0 | 81000 | 81000 | 64800
VISION PRO Энергоэффективность класса А ● Ультратихая работа 19дБ(а) ● Режим работы "ЕСО" ● Air Flow Surround control - управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Скрытый цифровой дисплей
|  | BSVP-07HN1 new | 2.0516 | 2.1981 | 470 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/24 | 17500 |  | 14350
|  | BSVP-09HN1 new | 2.6377 | 2.7843 | 500 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/24 | 18900 |  | 15498
|  | BSVP-12HN1 new | 3.517 | 3.6635 | 530 | 728×205×285 | 600×500×232 | 7,5/30 | 24500 |  | 20090
|  | BSVP-18HN1 new | 5.2755 | 5.422 | 600 | 820×210×306 | 760×552×256 | 8/38 | 40500 |  | 33210
|  | BSVP-24HN1 new | 7.034 | 7.1805 | 900 | 972×225×310 | 820×605×300 | 15/51 | 48500 |  | 39770
CITY Энергоэффективность класса А ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance - отсутствие эффекта потрескивания ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Двухкомпонентный фильтр Catehin + Vitamin ● Режим работы I FEEL ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
|  | BSE-07HN1 | 2.1 | 2.2 | 460 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 18200 |  | 14560
|  | BSE-09HN1 | 2.6 | 2.7 | 480 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 19500 |  | 15600
|  | BSE-12HN1 | 3.2 | 3.2 | 500 | 780×270×202 | 715x482x240 | 8,0/26,0 | 25100 |  | 20080
|  | BSE-18HN1 | 5 | 5.2 | 950 | 960×315×230 | 760x545x255 | 11,0/36,0 | 41500 |  | 33200
|  | BSE-24HN1 | 6.8 | 7.1 | 1200 | 1131×315×230 | 830x629x285 | 14,5/43,0 | 49900 |  | 39920
www.ballu.ru

## Полупромышенные кондиционеры
Прайс-лист от 24.09.18 | DC-ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА SUPER FREE MATCH ERP | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА м3/час | РАЗМЕР БЛОКА мм |  | ВЕС кг | Фреон | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. | ЦЕНА РИЦ, РУБ. | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ.
|  |  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | Внутренний | Внешний
Серия Super Free Match - Внешние блоки / A++ European Energy Efficiency edition • Японский компрессор • До 5 внутренних блоков • Увеличенная длинна трассы до 60м • ЭРВ для каждого внутреннего блока
|  | B2OI-FM/out-16HN1/EU | 4,6 (1,4~5,2) | 5,3 (1,35~6,4) | 2400 | 800x560x260 |  | 36.5 | R410a | 75000 | 75000 | 45000
|  | B2OI-FM/out-20HN1/EU | 5,8 (1,6~6,4) | 6,4 (1,5~7,0) | 3000 | 980x640x350 |  | 46.5 | R410a | 87600 | 87600 | 52560
|  | B3OI-FM/out-24HN1/EU | 7,0 (2,4~8,0) | 8,4 (2,1~9,2) | 4500 | 980x640x350 |  | 66 | R410a | 110300 | 110300 | 66180
|  | B4OI-FM/out-28HN1/EU | 8,2 (2,9~9,0) | 9,0 (2,5~10,0) | 4500 | 950x840x340 |  | 67 | R410a | 126000 | 126000 | 75600
|  | B4OI-FM/out-36HN1/EU | 10,0 (3,0~11,0) | 11,0 (3,0~12,0) | 4800 | 950x840x340 |  | 67 | R410a | 154400 | 154400 | 92640
|  | B5OI-FM/out-42HN1/EU | 12,5 (3,8~13,5) | 14.5 (3.8~15.0) | 5500 | 950x1050x340 |  | 82 | R410a | 194300 | 194300 | 116580
|  | Блок распределитель B5B-FMN1/EU для BALLU B5OI-FM/out-42HN1 |  |  |  | 400x265x160 |  | 7,4 | R410a | 26300 | 26300 | 15780
Серия Super Free Match - Внутренние блоки настенного типа • Низкий уровень шума 21 dB(A) ● Скрытый дисплей ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance ● Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Режим работы I FEEL
|  | BSEI-FM/in-07HN1/EU | 2.1 | 2.5 | 500 | 850x270x208 |  | 8.5 | - | 14200 | 14200 | 8520
|  | BSEI-FM/in-09HN1/EU | 2.6 | 2.8 | 500 | 850x270x208 |  | 8.5 | - | 14500 | 14500 | 8700
|  | BSEI-FM/in-12HN1/EU | 3.5 | 3.8 | 600 | 850x270x208 |  | 8.5 | - | 15100 | 15100 | 9060
|  | BSEI-FM/in-18HN1/EU | 5 | 5.3 | 900 | 960x315x230 |  | 12,0 | - | 18900 | 18900 | 11340
Серия Super Free Match - Внутренние блоки кассетного типа • Компактные размеры 650x650 мм • Встроенный дренажный насос (высота подъема конденстата 1,2 метра)
|  | BCI-FM-12HN1/EU (compact) | 3.2 | 4 | 800 | 670x270x570 панель:650x30x650 |  | 21/5 | - | 36000 | 36000 | 21600
|  | BCI-FM-18HN1/EU (compact) | 5 | 5.5 | 800 | 670x270x570 панель:650x30x650 |  | 21/5 | - | 39000 | 39000 | 23400
Серия Super Free Match - Внутренние блоки канального типа • Ультратонкий 190 мм • Ультратихий 25 dB(A) • Возможность изменения статического напора
|  | BDI-FM/in-09HN1/EU | 2.6 | 3 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 |  | 20 | - | 31000 | 31000 | 18600
|  | BDI-FM/in-12HN1/EU | 3.2 | 3.7 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 |  | 20 | - | 34000 | 34000 | 20400
|  | BDI-FM/in-18HN1/EU | 5 | 5.5 | 10/30 Па | 700(+70)x190x600 |  | 21 | - | 35000 | 35000 | 21000
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ BLC_C / CF | Комплекты напольно-потолочные • Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Интенсивный режим работы «Turbo» • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Автоматический режим работы • Бесшумная работа • Длина трасссы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU ● ИК-пульт в комплекте ● Проводной пульт (опция)
|  | BDWC-1 Пульт управления проводной | [7 empty] | 6600 | 6600 | 3960
|  | BLC_CF-18H N1_18Y | 5.3 | 5.8 | 850 | 929x660x205 | 800х286х530 | 25/42 | R410a-1250g | 66000 | 66000 | 39600
|  | BLC_CF-24H N1_18Y | 7.2 | 8.08 | 1200 | 929x660x205 | 822х302х655 | 32/50 | R410a-1400g | 85000 | 85000 | 51000
|  | BLC_CF-36H N1_18Y | 10.6 | 11.7 | 1500 | 1280x660x205 | 970х395х803 | 33/68 | R410a-2150g | 118000 | 118000 | 70800
|  | BLC_CF-48H N1_18Y | 14 | 15.5 | 1800 | 1631x660x205 | 940х368х1366 | 44/101 | R410a-2750g | 137750 | 137750 | 82650
|  | BLC_CF-60H N1_18Y | 17.6 | 18.5 | 1800 | 1631x660x205 | 940х368х1366 | 44/102 | R410a-2900g | 151000 | 151000 | 90600
Комплекты кассетные • Зимний комплект• Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU • Подача воздуха в 4-х направлениях • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха • Длина трассы до 50 м • Встроенная дренажныя помпа • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU● ИК-пульт в комплекте ● Проводной пульт (опция)
|  | BDWC-1 Пульт управления проводной | [7 empty] | 6600 | 6600 | 3960
|  | BLC_C-12H N1_18Y (compact) | 3.6 | 3.9 | 620 | 593х284х593 панель:650x650 | 720х256х525 | 20/3/28 | R410a-750g | 64500 | 64500 | 38700
|  | BLC_C-18H N1_18Y (compact) | 5.3 | 5.8 | 900 |  | 800х286х530 | 20/3/42 | R410a-1250g | 70000 | 70000 | 42000
|  | BLC_C-24H N1_18Y | 7.2 | 8.08 | 1300 | 835х240х835 панель:950x950 | 822х302х655 | 27/5/50 | R410a-1400g | 89500 | 89500 | 53700
|  | BLC_C-36H N1_18Y | 10.6 | 11.7 | 1500 |  | 970х395х803 | 27/5/68 | R410a-2150g | 122000 | 122000 | 73200
|  | BLC_C-48H N1_18Y | 14 | 15.5 | 1800 | 835х280х835 панель:950x950 | 940х368х1366 | 30/5/101 | R410a-2750g | 142000 | 142000 | 85200
|  | BLC_C-60H N1_18Y | 17.6 | 18.5 | 1800 |  | 940х368х1366 | 30/5/102 | R410a-2900g | 155000 | 155000 | 93000
Комплекты канальные • Технологии адаптации к российским условиям Siber Cool • Надежный обогрев при минус 15°С • Статическое давление до 160Па • Подмес свежего воздуха.
|  | BDA-18HN1 | 5.2755 | 5.9 | 75 Па | 890x290x785 | 800х286х530 | 38/42 | R410a-1250g | 69000 | 69000 | 41400
|  | BDA-24HN1 | 7 | 8.1 | 75 Па | 890x290x785 | 822х302х655 | 45/50 | R410a-1400g | 90000 | 90000 | 54000
|  | BDA-36HN1 | 10.6 | 11.7 | 80 Па | 890x290x786 | 970х395х803 | 56/68 | R410a-2150g | 125000 | 125000 | 75000
|  | BDA-48HN1 | 14.1 | 15.5 | 130 Па | 1250x290x785 | 940х368х1366 | 86/101 | R410a-2750g | 145000 | 145000 | 87000
|  | BDA-60HN1 | 17.6 | 18.6 | 160 Па | 1250x290x785 | 940х368х1366 | 97/102 | R410a-2900g | 154900 | 154900 | 92940
Колонные сплит системы Дополнительный ТЭН обогрев 3000 W • фазовый монитор 380В • мощный воздушый поток 2000 м³/ч
|  | BFL-24H N1_16Y | 7 | 7,2 (+3,0 ТЭН) | 1050 | 1780×500×300 | 800х300х690 | 35/48 | R410a | 94000 | 94000 | 56400
|  | BFL-48H N1_16Y | 14 | 14,0 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 945х340х1255 | 55/105 | R410a | 165000 | 165000 | 99000
|  | BFL-60H N1_16Y | 17 | 17,2 (+3,0 ТЭН) | 2100 | 1910×560×360 | 945х340х1256 | 55/118 | R410a | 186000 | 186000 | 111600
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ BLC_M | Комплекты напольно-потолочные • Предустановленный зимний комплект (с возможностью съема) • Комрессор GMCC-TOSHIBA 12-36k / PANASONIC SCROLL 48-60k • Увеличенный воздушный поток • Длина трасссы до 50 м • Полноразмерные внешние блоки. До 30% увеличенный гидравлический контур и заправка фреоном
|  | BLC_M_CF-18HN1 new | 5.42 | 5.57 | 1150 | 1068х235х675 | 770х300х555 | 24/36 | R410a-1500g | 68000 | 68000 | 40800
|  | BLC_M_CF-24HN1 new | 7.03 | 7.62 | 1250 | 1068х235х675 | 845х363х702 | 25/53 | R410a-1800g | 87500 | 87500 | 52500
|  | BLC_M_CF-36HN1 new | 10.55 | 11.14 | 1819 | 1268х235х675 | 946х410х810 | 30/74 | R410a-2850g | 121500 | 121500 | 72900
|  | BLC_M_CF-48HN1 new | 14.07 | 15.24 | 1750 | 1268х235х675 | 900х350х1170 | 31/93 | R410a-3250g | 142250 | 142250 | 85350
|  | BLC_M_CF-60HN1 new | 16.12 | 17.58 | 2300 | 1650х235х675 | 900х350х1170 | 39/97 | R410a-3250g | 155500 | 155500 | 93300
Комплекты кассетные • Предустановленный зимний комплект (с возможностью съема) • Комрессор GMCC-TOSHIBA 12-36k / PANASONIC SCROLL 48-60k • Увеличенный воздушный поток • Длина трасссы до 50 м • Полноразмерные внешние блоки. До 30% увеличенный гидравлический контур и заправка фреоном • Подача воздуха в 7-и направлениях • Встроенная дренажныя помпа • Ultra компактные внутренние блоки (экономия до 15% простаранства)
|  | BLC_M_C-12HN1 (compact) new | 3.66 | 3.81 | 650 | 570х260х570 панель:647x647 | 770х300х555 | 16/3/34 | R410a-1100g | 66500 | 66500 | 39900
|  | BLC_M_C-18HN1 (compact) new | 5.36 | 5.57 | 810 |  | 770х300х555 | 16,5/3/36 | R410a-1500g | 72000 | 72000 | 43200
|  | BLC_M_C-24HN1 new | 7.03 | 7.62 | 1200 | 840х205х840 панель:950x950 | 845х363х702 | 22/5/53 | R410a-1800g | 92000 | 92000 | 55200
|  | BLC_M_C-36HN1 new | 10.55 | 11.14 | 1730 | 840х245х840 панель:950x950 | 946х410х810 | 25/5/74 | R410a-2850g | 125500 | 125500 | 75300
|  | BLC_M_C-48HN1 new | 14.07 | 15.24 | 1900 |  | 900х350х1170 | 27/5/93 | R410a-3250g | 146500 | 146500 | 87900
|  | BLC_M_C-60HN1 new | 16.12 | 17.88 | 2000 | 840х287х840 панель:950x950 | 900х350х1170 | 29/5/97 | R410a-3250g | 159500 | 159500 | 95700
www.ballu.ru

## Мобильные кондиционеры
Прайс-лист от 11.09.2018 | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/час | РАЗМЕР ПРИБОРА, мм | Описание | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ. | РИЦ, РУБ. | ЦЕНА ДИЛЕР, РУБ.
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Мобильные кондиционеры - Серия Platinum
| BPHS-09H | 2.6 | 2.1 | 290 | 430x695x325 | ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ / ОБОГРЕВ - LED дисплей - Три скорости воздушного потока - Пульт управления в комплекте - Таймер 24 часа, Режим сна - Высокоэффективный обогрев - Класс энергоэффективности «А» - Функция самодиагностики и автоотключения -Автоматические жалюзи - Ионизация - Автоматическое испарение конденсата | 30 | 23990 | 22990 | 19192
| BPHS-12H | 3.48 | 2 | 380 | 439x754x360 |  | 34 | 28990 | 27830.4 | 23192
| BPHS-14H | 4.1 | 3.52 | 300 | 475x870x450 |  | 36 | 32489.5 | 31189.92 | 25991.6
| BPHS-16H | 4.68 | 3.81 | 450 | 545x1087x462 |  | 41,5 | 35490 | 34070.4 | 28392
Мобильные кондиционеры - Серия Smart Electronic
| BPAC-07 CE_Y17 | 2.0516 | - | 330 | 270x695x480 | ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ - Электронное управление (пульт ДУ) - Низкий уровень шума (45 dBa) - Три скорости воздушного потока - Таймер 24 часа, Режим сна - Класс энергоэффективности «А» - Автоматическое испарение конденсата | 25 | 16990 | 16310.4 | 14441.5
| BPAC-09 CE_Y17 | 2.6377 | - | 330 | 270x695x480 |  | 26 | 18990 | 18230.4 | 16141.5
| BPAC-12 CE_Y17 | 3.2239 | - | 330 | 270x695x480 |  | 28 | 21990 | 21110.4 | 18691.5
Мобильные кондиционеры - Серия Smart Mechanic
| BPAC-07 CM | 2.0516 | - | 330 | 270x695x480 | ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ - Механическое управление ONE BUTTON - Низкий уровень шума (45 dBa) - Две скорости воздушного потока - Класс энергоэффективности «А» - Автоматическое испарение конденсата | 25 | 15490 | 13940 | 13166.5
| BPAC-09 CM | 2.6377 | - | 330 | 270x695x480 |  | 26 | 16490 | 14840 | 14016.5
Мобильные кондиционеры - Серия Smart Pro
| BPAC-15 CE | 4.4 | - | 450 | 435x860x710 | ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ - Увеличенная мощность и площадь охлаждения до 55 м кв. - Электронное управление - Автоматическое управление жалюзи - Три скорости воздушного потока - Пульт управления в комплекте - Таймер 24 часа, Режим сна - Класс энергоэффективности «А» | 47 | 29990 | 28790.4 | 23992
| BPAC-16 CE | 4.69 | - | 520 | 435x860x710 |  | 49 | 35990 | 34550.4 | 28792
| BPAC-18 CE | 5.28 | - | 450 | 435x860x710 |  | 52 | 41990 | 40310.4 | 33592
| BPAC-20 CE | 5.86 | - | 450 | 435x860x710 |  | 53 | 44990 | 43190.4 | 35992
СЕРИЯ PLATINUM
ОХЛАЖДЕНИЕ БЫТОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 55 М КВ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
15 Btu 16 Btu 18 Btu
20 Btu
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
В 4Х НАПРАВЛЕНИЯХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ONE BUTTON
РАБОТА НА ОБОГРЕВ

## Осушители и мультикомплексы
2018-09-24 | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ, л/сут. | УРОВЕНЬ ШУМА, дБ(А) | РАЗМЕРЫ ПРИБОРА, мм | ВЕС, кг | ОПИСАНИЕ | РРЦ, РУБ | ДИЛЕР, РУБ
Осушители воздуха бытовые
| BDH-15L | 15 | 36 | 230*230*386 | 8.5 | - Компактное и элегантное исполнение; - Электронное управление; - 4 режима работы; - LCD-дисплей (BDH-15L); - Индикатор заданного уровня влажности; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Моющийся воздушный фильтр; - Низкий уровень шума; - Встроенный гигростат; - Работа от +7 ⁰С; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг; - Авторестарт; | 12550 | 10040
| BDH-20L | 20 | 38 | 357*210*494 | 9.8 |  | 14550 | 11640
| BDT-25L | 25 | 45 | 340*495*254 | 14 | - LED-дисплей и интуитивно понятное управление; - Встроенный гигростат; - Работа от +5 ⁰С; - Бак для сбора конденсата 3,8 л; - Звуковой сигнал при заполнении бака конденсатом и автоотключение; - Таймер 24 часа; - Шасси и ручки для перемещения; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг (в комплекте); - Авторестарт; | 16950 | 13560
| BDT-35L | 35 | 45 | 340*495*254 | 15 |  | 19950 | 15960
| BDA-25L | 25 | 49 | 370*505*270 | 13 | - Удобные пользовательские настройки уровня влажности в зависимости от типа помещения; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Таймер 24 часа; - Блокировка кнопок панели управления; - Шасси и ручки для перемещения; - Индикатор необходимости очистки фильтра; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг (в комплекте); - Моющийся воздушный фильтр; - Экономичное энергопотребление; - Работа от +5 ⁰С; - Авторестарт; | 17550 | 14040
| BDH-30L | 30 | 45 | 390*612*274 | 14.5 | - Широкий диапазон заданного уровня влажности - 30%-80%; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Индикация текущего уровня влажности и температуры на дисплее; - Таймер 24 часа; - Шасси и ручки для перемещения; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг; - Моющийся воздушный фильтр; - Экономичное энергопотребление; - Работа от +7 ⁰С; - Авторестарт; | 18550 | 14840
Сушильные мультикомплексы | Cушильные мультикомплексы
| BDV-12L | 12 | 39 | 260*390*250 | 10 | - Борьба с сыростью, грибком и бактериями c помощью ультрафиолета; - Обеззараживание потока воздуха ультрафиолетовой лампой (длина световой волны 270 nm-280 nm); - RoHS; - 4 режима работы: турборежим, непрерывный режим осушения, режим осушения+обеззараживание; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Aвторестарт; - Моющийся воздушный фильтр; - Таймер 24 часа; - Работа от +5 ⁰С; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг(в комплекте); - Система защиты утечки конденсата; | 15550 | 12440
| BDM-25L | 25 | 42 | 395*596*252 | 15 | - Бережная сушка одежды; - Уникальная система сушки обуви с помощью доп. аксессуаров; - 5 режимов работы: турборежим, непрерывный режим осушения, ночной режим, режим сушки одежды / обуви; - Ионизация; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Таймер 24 часа; - Блокировка кнопок панели управления; - Низкий уровень шума; - Шасси и ручки для перемещения; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг (в комплекте); - Моющийся воздушный фильтр; - Экономичное энергопотребление; - Работа от +5 ⁰С; - Авторестарт; | 22990 | 18392
| BDM-30L BLACK | 30 | 42 | 372*586*247 | 14.6 | - Бережная сушка одежды; - Очистка воздуха и удаление запаха; (встроенный противопылевой и угольный фильтр) - Ароматизация; - Ионизация; - LED-дисплей и интуитивно понятное управление; - Таймер 24 часа; - Возможность регулировки мощности вентилятора; - Индикация текущего уровня влажности и времени на дисплее; - Возможность выбора направления потока воздуха; - Низкий уровень шума 45 дБ (А); - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг; - Шасси и ручка для перемещения; | 20990 | 16792
| BDM-30L BLACK | 30 | 42 | 372*586*247 | 14.6 |  | 20990 | 16792
Полупромышленные осушители воздуха | Полупромышленные осушители воздуха
| BDH-40L | 40 | 49 | 383*308*593 | 18 | - Высокая производительность по удалению влаги; - Бак для сбора конденсата - 7,7 л; - 2 скорости вентилятора; - Сенсорное управление; - 2 LED дисплея; - Индикатор заданного и существующего уровня влажности; - Индикатор температуры; - Индикатор заполненности бака конденсатом; - Таймер на отключение; - Специальный усиленный воздушный фильтр; - Экономичное энергопотребление; - Корпус повышенной надежности; - Встроенный гигростат; - Работа от +7 ⁰С; - Авторестарт; | 22250 | 17800
| BDH-50L | 50 | 50 | 383*308*593 | 20 |  | 24250 | 19400
| BDH-70L | 70 | 53 | 382*640*305 | 20 | - Встроенная помпа для вертикального отвода конденсата (высота 5 метров - возможность использования в подвалах); - Удобные пользовательские настройки уровня влажности в зависимости от типа помещения; - Индикатор заполненности бака конденсатом и автоотключение; - Таймер 24 часа; - Блокировка кнопок панели управления; - Шасси и ручки для перемещения; - Индикатор необходимости очистки фильтра; - Два способа отвода конденсата - в бак и через дренажный шланг (в комплекте); - Моющийся воздушный фильтр; - Экономичное энергопотребление; - Работа от +5 ⁰С; - Авторестарт; | 27250 | 21800
5 in 1
BDH-30L
BDH-15L
BDH-20L
BDA-25L
BDH-70L
BDH-40L
BDH-50L
BDM-30L
BDM-30L Black
BDT-25L
BDT-35L
BDV-12L
BDM-25L