## Бытовые сплит-системы
www.home-comfort.ru | ПРАЙС-ЛИСТ 2018
2018-09-11 | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР ВНЕШ. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА РОЗНИЦА РУБ. | РИЦ РУБ. | ЦЕНА ОПТ РУБ.
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Флагман EVOLUTION SUPER DC EER 4,55 / Абсолютно бесшумный 19 дБ(А) / Дизайнерская модель / Ионизатор + Бактерицидные пластины / Мощный воздушный поток 12м / I-Feel / Автозатемнение дисплея / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 7 лет!
| EACS/I - 11 HEV/N3 | 2,8 (0,4 - 3,6) | 4,2 (0,4 - 5,0) | 953×286×205 | 730×540×260 | 11,0 / 30,0 | 55900 | 55900 | 44161
| EACS/I - 14 HEV/N3 | 3,7 (0,4 - 4,5) | 5,1 (0,4 - 6,3) | 953×286×205 | 810×580×280 | 11,0 / 34,0 | 60900 | 60900 | 48111
Тепловые насосы VIKING Эффективный обогрев зимой -30оС / SEER 8,5 / SCOP 6,1 / Class A+++ / Рекордно низкий уровень шума 21 дБ(А) / Управление по Wi-Fi / Полноразмерный плазменный фильтр / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8оС / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Гарантия 3 года
| EACS/I - 09 HVI/N3 | 2,6 (0,6 - 3,2) | 3,0 (0,6 - 4,0) | 866×292×209 | 899x596x378 | 11,0 / 41,0 | 78800 | 78800 | 59100
| EACS/I - 12 HVI/N3 | 3,5 (1,2 - 4,0) | 3,7 (2,0 - 5,3) | 866×292×209 | 899x596x378 | 11,0 / 43,5 | 82000 | 82000 | 61500
| EACS/I - 18 HVI/N3 | 5,3 (1,0 - 6,3) | 5,5 (1,0 - 6,8) | 1018×319×230 | 955x700x396 | 14,0 / 51,0 | 91500 | 91500 | 68625
| EACS/I - 24 HVI/N3 | 7,1 (2,0 - 8,6) | 7,3 (1,9 - 9,0) | 1178×326×264 | 980x790x427 | 17,0 / 65,0 | 110400 | 110400 | 82800
Инверторные сплит-системы серии MONACO Super DC Inverter 15Y SEER Class A++ / Эффективный обогрев зимой (SCOP 5,1) / Воздушный фильтр 6в1 / Рекордно низкий уровень шума 23 дБ(А) / Память положения жалюзи / I-Feel / Автообогрев +8оС / Комплекс самодиагностики / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -15/ Гарантия 3 года
| EACS/I - 07 HM/N3_15Y | 2,1 (0,6 - 2,3) | 2,6 (0,6 - 2,8) | 713x270x195 | 720x428x310 | 9,0/24,0 | 29900 | 29900 | 23621
| EACS/I - 09 HM/N3_15Y | 2,6 (0,6 - 2,8) | 3,0 (0,6 - 3,2) | 790×275×200 | 776x540x320 | 9,0/26,5 | 32500 | 32500 | 25675
| EACS/I - 12 HM/N3_15Y | 3,4 (0,6 - 3,6) | 3,5 (0,6 - 3,8) | 790×275×200 | 842x596x320 | 9,0/31,0 | 35900 | 35900 | 28361
| EACS/I - 18 HM/N3_15Y | 5,3 (1,3 - 6,6) | 5,8 (1,1 - 6,8) | 970×300×224 | 955x700x396 | 13,5/45,0 | 55400 | 55400 | 43766
| EACS/I - 24 HM/N3_15Y | 7,0 (2,0 - 8,2) | 7,3 (2,0 - 8,5) | 1078×325×246 | 955x700x396 | 17,0/53,0 | 71400 | 71400 | 56406
Инверторные сплит-системы серии SLIDE DC Inverter Рекордно низкий уровень шума 24 дБ(А) / Электростатический + LTC Фильтр / Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи / EER класс A / Защитиа от перепадов напряжения / Стабильная работа до -10/ Гарантия 3 года
| EACS/I - 07 HSL/N3 | 2,1 (0,9 - 2,3) | 2,6 (0,9 - 2,5) | 745×270×214 | 660x483x240 | 7,7 / 22 | 26900 | 26900 | 21520
| EACS/I - 09 HSL/N3 | 2,6 (0,9 - 3,0) | 2,7 (0,9 - 3,0) | 745×270×214 | 660x482x240 | 7,7 / 22,9 | 28900 | 28900 | 23120
| EACS/I - 12 HSL/N3 | 3,2 (0,9 - 3,6) | 3,3 (0,9 - 3,6) | 745×270×214 | 660x482x240 | 7,9 / 23,2 | 32900 | 32900 | 26320
Традиционные сплит-системы серии AIR GATE 2 (2 цветовых решения: черный глянцевый / белый глянцевый) Зеркальная панель (лаковое покрытие корпуса) / Генератор холодной плазмы/HEPA+Угольный фильтр/ EER Class A / Низкий вольтаж 145-264 В / Стабильная работа до -7 / Гарантия 3 года
| EACS - 07HG-M2/B2/N3 | 2.2 | 2.4 | 713×270×200 | 720×428×310 | 8,5 / 22,5 | 24200 | 24200 | 19360
| EACS - 09HG-M2/B2/N3 | 2.6 | 2.6 | 790×275×200 | 776×540×320 | 9,0 / 27,5 | 26800 | 26800 | 21440
| EACS - 12HG-M2/B2/N3 | 3.5 | 3.7 | 845×289×209 | 848×596×320 | 10,5 / 34,0 | 31600 | 31600 | 25280
| EACS - 18HG-M2/B2/N3 | 5.3 | 5.6 | 970×300×224 | 899×596×378 | 13,5 / 47,0 | 48400 | 48400 | 38720
| EACS - 24HG-M2/B2/N3 | 6.4 | 6.7 | 1078×325×246 | 913×680×378 | 17,0 / 52,0 | 61100 | 61100 | 48880
Традиционные сплит-системы серии ORLANDO Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи / Низкий уровен шума / Генератор холодной плазмы / I-Feel / Скрытый дисплей/ Защита от перепадов напряжения / EER Class A / Стабильная работа до -7 / Гарантия 3 года
| EACS-07HO2/N3 | 2.08 | 2.2 | 836x270x210 | 780x530x315 | 7,0 / 21,5 | 19900 | 19900 | 15920
| EACS-09HO2/N3 | 2.5 | 2.55 | 836x270x210 | 780x530x315 | 8,0 / 23,0 | 21600 | 21600 | 17280
| EACS-12HO2/N3 | 3.2 | 3.2 | 836x270x210 | 830x530x315 | 8,0 / 26,0 | 26200 | 26200 | 20960
Традиционные сплит-системы серии PROF AIR Уникальная технология Pull & Clean / Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Память настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 07HPR/N3 | 2.2 | 2.4 | 717x193x302 | 700x550x275 | 7,5 / 23,7 | 19900 | ЛИКВИДАЦИЯ | 15323
| EACS - 09HPR/N3 | 2.6 | 2.8 | 717x193x302 | 700x550x275 | 7,8 / 26,4 | 22000 | ЛИКВИДАЦИЯ | 16940
| EACS - 12HPR/N3 | 3.5 | 3.7 | 805x193x302 | 770x555x300 | 8,8 / 30,1 | 26800 | ЛИКВИДАЦИЯ | 20636
| EACS - 18HPR/N3 | 5.3 | 5.6 | 964x222x325 | 770x555x300 | 11,0 / 36,5 | 42600 | ЛИКВИДАЦИЯ | 32802
| EACS - 24HPR/N3 | 7 | 7.6 | 1106x232x342 | 845x702x363 | 14,0 / 49,0 | 52500 | ЛИКВИДАЦИЯ | 40425
Традиционные сплит-системы серии ATRIUM Низкий уровень шума / Детектор утечки фреона / Запоминание настроек пользователя / Скрытый дисплей / EER Class A / Увеличенная длина трассы / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 07HAT/N3 | 2.2 | 2.4 | 715x194x285 | 700x550x275 | 7,2 / 23,5 | 19200 |  | 16320
| EACS - 09HAT/N3 | 2.6 | 2.8 | 715x194x285 | 700x550x275 | 7,2 / 25,8 | 21200 |  | 18020
| EACS - 12HAT/N3 | 3.5 | 3.7 | 805x194x285 | 770x555x300 | 7,7 / 30 | 26300 |  | 22355
Традиционные сплит-системы серии SLIDE Электростатический + LTC Фильтр / Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи / EER класс A / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -10/ Гарантия 3 года
| EACS - 07HSL/N3 | 2.2 | 2.4 | 715x250x188 | 660x482x240 | 6,5/22,0 | 18900 | 18900 | 15120
| EACS - 09HSL/N3 | 2.6 | 2.8 | 715x250x188 | 660x482x240 | 6,5/24,5 | 20900 | 20900 | 16720
| EACS - 12HSL/N3 | 3.5 | 3.7 | 800x275x188 | 715x482x240 | 8,0/28,0 | 26000 | 26000 | 20800
Традиционные сплит-системы серии NORDIC Сверхмощная модель 36 000 BTU / Защита от перепадов напряжения / Стабильная работа до -7/ Гарантия 3 года
| EACS - 36HT/N3 | 9.4 | 9.6 | 1350×367×266 | 885x795x366 | 19,5/64,0 | 81000 | 81000 | 64800
Сменные цветные панели
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры
Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пуль ДУ
Мобильные кондиционеры (Серия М)
Ионизатор / Silver фильтр / керамический нагревательный элемент / пульт ДУ
Система очистки воздуха
Тел: +7 (495) 777-1997
e-mail: diler@rusklimat.ru
Мобильные кондиционеры серии ECO
Выносной пульт / световая индикация режимов работы / встроенная помпа / компактные размеры
Традиционные сплит-системы серии SLIM
Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410
ЛИКВИДАЦИЯ

## PORTABLE
2018-09-11 | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАЗМЕР ПРИБОРА, мм | Описание | ВЕС, кг | ЦЕНА РОЗНИЦА RUB | ЦЕНА РИЦ RUB | ЦЕНА ДИЛЕР RUB
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Мобильные кондиционеры серии ART STYLE - РАБОТА НА ОБОГРЕВ
| EACM-10 HR/N3 | 2.7 | 2.6 | 520x450x890 | ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция - Высокоэффективный обогрев и охлаждение (тепловой насос); - Автоматическое удаление конденсата; - Таймер, Ночной режим; - Класс энергоэффективности "А" - Низкий уровень шума - 44 dB(A); - Автоматический режим работы жалюзи; | 31 | 23990 | 22990 | 19192
| EACM-13 HR/N3 | 3.6 | 3.4 | 520x450x890 |  | 34 | 27990 | 26870.4 | 22392
Мобильные кондиционеры серии LOFT - ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД (8 000K - 15 000K BTU)
| EACM-8 CL/N3 | 2.4 | - | 470x880x360 | ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ: охлаждение / осушение / вентиляция - Стильный дизайн, компактные размеры; - Невероятно низкий уровень шума - 44dB(A); - Таймер, Ночной режим; - Автоматическое удаление конденсата; - Класс энергоэффективности "А"; - Фреон R410A; - Автоматический режим работы; | 29 | 19990 | 19190.4 | 15992
| EACM-11 CL/N3 | 3.2 | - | 470x880x360 |  | 30 | 23490 | 22550.4 | 18792
| EACM-13 CL/N3 | 3.8 | - | 480x890x405 |  | 34 | 27490 | 26390.4 | 21992
| EACM-15 CL/N3 | 4.4 | - | 485x890x405 |  | 35 | 32490 | 31190.4 | 25992
Мобильные кондиционеры серии MANGO - ФУНКЦИЯ I FEEL
| EACM-9 CG/N3 | 2.64 | - | 474x401x877 | ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ: охлаждение / осушение / вентиляция - Функция I Feel - Детектор утечки фреона; - Функция самодиагностики; - Дополнительная шумоизоляция; - Автоматическое удаление конденсата; - Таймер, Ночной режим; - Автоматический режим работы | 29.5 | 22490 | 21590.4 | 17992
| EACM-12 CG/N3 | 3.52 | - | 515x443x887 |  | 36 | 25490 | 24470.4 | 20392
Мобильные кондиционеры серии COOL POWER - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
| EACM- 16 HP/N3 | 4.6 | 3.9 | 530x840x345 | ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ: охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция - Профессиональная мощность охлаждения и обогрева; - Увеличенная площадь охлаждения - до 50 м кв. - Таймер, Ночной режим; - Класс энергоэффективности "А"; - Фреон R410A; - Три скорости вентилятора; - Автоматический режим работы; | 37 | 36990 | 35510.4 | 29592
| EACM- 18 HP/N3 | 5.2 | 4.5 | 530x840x345 |  | 38 | 42990 | 41270.4 | 34392
www.home-comfort.ru
ПРАЙС-ЛИСТ 2018
работа на обогрев
Таймер 24 часа
функция
I Feel
работа на обогрев